Раздаточный материал по программе

1. Проектирование занятий на основе компетентностного и деятельностного подходов

2.Сущность комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса

3.Технология модульного обучения

4.Сопоставление традиционного и модульного обучения

5.Варианты КУМО

6.Разработка электронного УМК

7.Структура электронного УМК

8.Проект макета контрольно-оценочных средств

Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности монтаж силовых электропроводок и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

1.1. Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Таблица 1

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1. Прокладывать силовые электропроводки различных видов. | - точность и скорость чтения чертежей; - укладка кабеля напряжением до 35 кВ в соответствии с требованиями ПУЭ; - использование специальных инструментов для различных видов работ; - произведение расчета сечений жил проводов и кабелей в соответствии со справочными данными; - осуществление выбора типа силовой электропроводки по условиям работы; -выполнение монтажа шинопроводов и троллеев в соответствии требованиям технологической документации; -выполнение передачи силовой сети в эксплуатацию после монтажа |
| ПК 2. Производить ремонт силовых электропроводок. | - определение мест поврежденных участков силовой электропроводки; - произведение демонтажа и ремонта поврежденного участка силовой электропроводки; - осуществление замены поврежденного участка силовой электропроводки - осуществление соединения и оконцевания жил кабелей различными способами |
| ПК 3. Производить монтаж заземления и заземляющих устройств. | - точность и скорость чтения чертежей; - осуществление заземления элементов силовой электропроводки; - осуществление работ по прокладке внутренней заземляющей сети; - выполнение работы по монтажу наружного контура заземления; - - осуществление заземления и зануления металлических частей электроустановок |
| ПК 4. Осуществлять контроль качества монтажных работ. | - осуществление испытаний силовой электропроводки; - выполнение измеренийэлектрических характеристик силовой электропроводки; - использование измерительных и испытательных приборов; - выполнение измерений сопротивлений заземляющих устройств |

Таблица 2

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - активное использование Интернет-ресурсов для поиска дополнительной информации при изучении модуля; - регулярное участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства; - добросовестное выполнение заданий при изучении модуля |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области монтажа силовых электропроводок; - оценка эффективности и качества выполнения поставленных производственных задач; -соблюдение охраны труда при выполнении работ по монтажу силовых электропроводок |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - решение стандартных и нестандартных производственных ситуаций; - выполнение профессиональных задач качественно, в поставленный срок; - способность нести ответственность за результаты своей работы; - осуществление замены поврежденного участка силовой электропроводки - производитьиспытания силовой электропроводки; - выполнение измеренийэлектрических характеристик силовой электропроводки; - использование измерительных и испытательных приборов; - выполнение измерений сопротивлений заземляющих устройств |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные; - точность и скорость чтения чертежей |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологии в профессиональной деятельности; - оформление результатов самостоятельной работы с использованием ИКТ |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с участниками производственного процесса: обучающимися, преподавателями и мастерами производственного обучения, рабочими и руководством при прохождении производственной практики; - выполнение обязанностей в соответствии с их распределением; -выполнение передачи силовой сети в эксплуатацию после монтажа |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - успешное решение ситуативных задач, связанных с использованием профессиональных компетенций |

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать»

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

ПО 1- выполнения монтажа проводных, кабельных, воздушных линий электропередач различными способами в различных сооружениях и устройствах;

ПО 2 - обнаружения, демонтажа и ремонта поврежденных участков силовой электропроводки различных типов;

ПО 3 - заглубления в грунт заземлителей, монтажа внешних и внутренних контуров заземления, заземляющих проводников, измерения электрических характеристик заземляющих устройств;

ПО 4 - участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа силовой электропроводки, измерении параметров и оценке качества монтажных работ

уметь:

У 1- укладывать кабели напряжением до 35 кВ в различных сооружениях и устройствах;

У 2- производить работы по монтажу проводных силовых сетей различными способами;

У 3- пользоваться специальным инструментом и приспособлениями для монтажа           силовых электропроводок;

У 4- производить монтаж шинопроводов и троллеев;

У 5- производить выбор типа силовой электропроводки по условиям работы;

У 6- производить заземление элементов силовой электропроводки;

У 7- производить расчет сечений проводов и жил кабелей;

У 8- обнаруживать место повреждения силовых электропроводок, демонтировать поврежденный участок силовой электропроводки;

У 9- производить замену поврежденного участка силовой электропроводки;

У 10- производить испытания силовой электропроводки после ремонта;

У 11- измерять электрические характеристики силовой электропроводки;

У 12- производить ремонт несложных повреждений силовой проводки;

У 13- использовать для ремонта силовой проводки инструменты и приспособления;

У 14- использовать электрические принципиальные и монтажные схемы;

У 15- производить работы по монтажу заземлителей;

У 16- производить работы по монтажу наружного контура заземления и заземляющих проводников;

У 17- производить работы по прокладке внутренней заземляющей сети;

У 18- производить заземление или зануление электроустановок и их частей;

У 19- осуществлять контроль качества заземляющих устройств;

У 20- оценивать качество электромонтажных работ;

У 21- производить сдачу силовой сети в эксплуатацию после монтажа;

У 22- производить измерения параметров электропроводки, характеризующих ее качество и надежность;

У 23- использовать измерительные и испытательные приборы;

знать:

З 1- способы, правила и технологию прокладки силовых электропроводок различных видов;

З 2- назначение и свойства материалов, используемых при монтаже электропроводок;

З 3- технологию монтажа шинопроводов и троллеев;

З 4- устройство воздушных линий электропередач и технологию их монтажа;

З 5- методы расчета параметров электрических цепей;

З 6- методы и технические средства обнаружения мест повреждения силовой электропроводки;

З 7- правила и технологию демонтажа поврежденного участка силовой электропроводки;

З 8- технологию ремонта силовой электропроводки;

З 9- методы и технические средства испытаний силовой электропроводки;

З 10- методы и технические средства измерения электрических характеристик силовой электропроводки;

З 11- нормативные значения параметров силовой электропроводки;

З 12- назначение и устройство систем заземления и зануления;

З 13- требования правил устройства электроустановок по заземлению или занулению;

З 14- схемы контуров заземлений, требования правил устройства электроустановок на прокладку магистралей заземления и зануления;

З 15- способы крепления элементов заземления;

З 16- технологию соединения элементов заземляющих устройств электросваркой и термитной сваркой;

З 17- оборудование и приспособления для электросварки и термитной сварки;

З 18- методы и средства контроля параметров цепей заземления и зануления;

З 19- критерии оценки качества электромонтажных работ;

З 20- порядок сдачи-приемки силовой электросети;

З 21- объем и нормы приемо-сдаточных испытаний;

З 22- состав и оформление приемо-сдаточной документации;

З 23- технику безопасности при монтаже силовых электропроводок.

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Таблица 3

| Элемент модуля | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК .01.01. | - |
| УП | Зачет |
| ПП | Дифференцированный зачет |
| ПМ (в целом) | Экзамен (квалификационный) |

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

3.1. Общие положения

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка умений и знаний.

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: для текущего и рубежного контроля используется тестирование, защита практических работ, контрольные работы.

Промежуточная аттестация проходит по накопительной системе в форме обязательной сдачи  контрольных работ, тестирования и защиты практических работ.

4. Оценка по учебной и производственной практике

4.1. Общие положения

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений.

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой он проходил практику.

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессиональному модулю

4.2.1. Учебная практика:

Таблица 4

| Виды работ | Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) |
| --- | --- |
| Замена поврежденной части силовой электропроводки | ПК2; ПО2; У9;У8; У12; ОК2; ОК4; ОК7 |
| Соединение заземлителей сваркой | ПК3; ПО3; У15; ОК2; ОК7 |
| Измерение сопротивления заземляющих устройств | ПК3; ПО3; У15; У23; ОК4; ОК7 |
| Соединение проводов | ПК4; ПО4; ПО1; У13; ОК3; ОК7 |
| Выполнение прозвонки кабелей | ПК4; ПО4; У21; У23; У22; ОК2; ОК3; ОК7 |
| Крепление проводов | ПК4; ПО4; У2; ОК2; ОК3; ОК7 |
| Соединение жил кабеля сваркой | ПК4; ПО4; У10; У22; ОК2; ОК3; ОК7 |

4.2.2. Производственная  практика:

Таблица 5

| Виды работ | Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) |
| --- | --- |
| Выполнение монтажа кабельных линий в траншее | ПК1, ПК4, ОК2; ОК 7; ОК3, У1; У3 |
| Выполнение монтажа кабельных линий в блоках | ПК1, ПК4, ОК2, ОК3, ОК 7; У1; У3 |
| Выполнение монтажа кабелей и проводов на лотках | ПК1, ПК4, ОК2, ОК3, ОК 7; У1; У3; У14 |
| Выполнение монтажа кабелей и проводов в коробах | ПК1, ПК4, ОК2, ОК3, ОК 7; У1; У3; У14 |
| Выполнение демонтажа силовых электропроводок | ПК2, ОК2, ОК3, ОК 7; У9; У8; У14 |
| Выполнение монтажа различныхшинопроводов | ПК1, ОК2, ОК3, ОК 7; У1; У3; У14; У4 |
| Выполнение монтажа наружного контура заземления | ПК4, ПК3, ОК2, ОК3, ОК 7; У20; У16; У14; У15; У19 |
| Выполнение монтажа внутренней заземляющей сети | ПК4, ПК3, ОК2, ОК3, ОК 7; У14; У20; У17; У15; У19 |
| Выполнение заземления частей электроустановок | ПК4, ПК3, ОК2, ОК3, ОК 7; У18; У15; У14; У19; У6 |
| Сборка и установка опор ВЛЭП | ПК4, ОК2, ОК3, ОК 7; У20 |
| Разбивка трассы ВЛЭП | ПК4, ОК2, ОК3, ОК 7; У20 |
| Крепление проводов и тросов на опорах | ПК1, ОК2, ОК3, ОК 7; У2 |
| Выполнение концевых заделок кабелей | ПК1, ОК2, ОК3, ОК 7; У20 |
| Монтаж соединительной кабельной муфты | ПК1, ОК2, ОК3, ОК 7; У20 |
| Ремонт кабельных линий | ПК4, ПК2, ОК2, ОК3, ОК4, ОК 7; У22 |
| Выполнение приемо-сдаточных испытаний силовой электропроводки | ПК4, ПК2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК 7; У21; У22 |

4.3. Форма аттестационного листа

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время учебной и производственной практики)

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия

_______________________________________________________

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес ___________________________________________________

3. Время проведения практики ______________________________

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся  во время практики:

_______________________________________________________

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика

_______________________________________________________

Дата                                                                 Подписи руководителя практики,

ответственного лица организации

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

5.1. Общие положения

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля монтаж силовых электропроводок по профессии НПО 270843.05 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию

Экзамен включает: выполнение практического задания и защиту отчета по практике.

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении разных видов работ решение принимается в пользу студента.

5.2. Защита отчета по практике

5.2.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 / Таблица сочетаний проверяемых показателей ПК и ОК:

| ПК + ОК | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1. Прокладывать силовые электропроводки различных видов. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - точность и скорость чтения чертежей; - укладка кабеля напряжением до 35 кВ в соответствии с требованиями ПУЭ; - использование специальных инструментов для различных видов работ; - произведение расчета сечений жил проводов и кабелей в соответствии со справочными данными; - осуществление выбора типа силовой электропроводки по условиям работы; -выполнение монтажа шинопроводов и троллеев в соответствии требованиям технологической документации; -выполнение передачи силовой сети в эксплуатацию после монтажа - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области монтажа силовых электропроводок; - оценка эффективности и качества выполнения поставленных производственных задач; -соблюдение охраны труда при выполнении работ по монтажу силовых электропроводок - успешное решение ситуативных задач связанных с использованием профессиональных компетенций |
| ПК 2. Производить ремонт силовых электропроводок. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - определение мест поврежденных участков силовой электропроводки; - произведение демонтажа и ремонта поврежденного участка силовой электропроводки; - осуществление соединения и оконцевания жил кабелей различными способами - осуществление замены поврежденного участка силовой электропроводки - решение стандартных и нестандартных производственных ситуаций; - выполнение профессиональных задач качественно, в поставленный срок; - способность нести ответственность за результаты своей работы; - производитьиспытания силовой электропроводки; - выполнение измеренийэлектрических характеристик силовой электропроводки; - использование измерительных и испытательных приборов; - выполнение измерений сопротивлений заземляющих устройств. |
| ПК 3. Производить монтаж заземления и заземляющих устройств. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - точность и скорость чтения чертежей; - осуществление заземления элементов силовой электропроводки; - осуществление работ по прокладке внутренней заземляющей сети; - выполнение работы по монтажу наружного контура заземления; - осуществление заземления и зануления металлических частей электроустановок. - решение стандартных и нестандартных производственных ситуаций; - выполнение профессиональных задач качественно, в поставленный срок; - способность нести ответственность за результаты своей работы; - осуществление замены поврежденного участка силовой электропроводки - производитьиспытания силовой электропроводки; - выполнение измеренийэлектрических характеристик силовой электропроводки; - использование измерительных и испытательных приборов; - выполнение измерений сопротивлений заземляющих устройств. - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные; - точность и скорость чтения чертежей; |
| ПК 4. Осуществлять контроль качества монтажных работ. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - производитьиспытания силовой электропроводки; - выполнение измеренийэлектрических характеристик силовой электропроводки; - использование измерительных и испытательных приборов; - выполнение измерений сопротивлений заземляющих устройств. - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области монтажа силовых электропроводок; - оценка эффективности и качества выполнения поставленных производственных задач; -соблюдение охраны труда при выполнении работ по монтажу силовых электропроводок - взаимодействие с участниками производственного процесса: обучающимися, преподавателями и мастерами производственного обучения, рабочими и руководством при прохождении производственной практики; - выполнение обязанностей в соответствии с их распределением; -выполнение передачи силовой сети в эксплуатацию после монтажа |

5.2.2. Основные требования:

- К структуре и оформлению отчета по практике:

1) отчет должен содержать титульный лист, оглавление, введение, основную текстовую часть, заключение, список литературы (оформляется в соответствии с ГОСТом), приложения (табель выходов, характеристика);

2) отчет заверяется подписью руководителя практики и печатью предприятия;

3) рекомендуемый объем отчета не менее 10 страниц;

4) отчет оформляется на листах формата А4,шрифт TimeNewRoman, 12-14 пт через 1,5 интервала; переплет отчета может быть произвольным, должен исключать рассыпание листов.

- К защите отчета по практике:

1) четкость и доступность изложения;

2) грамотное использование специальной терминологии;

3) умение понять суть задаваемых вопросов и сформулировать точные ответы на них;

4) время выступления – 5-7 минут;

5) защита отчета может сопровождаться презентацией.

5.2.3. Критерии оценки

- Оценка отчета

Таблица 6

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ОК 2, ОК 3, ОК 5 | - соответствие структуры отчета предъявляемым требованиям: титульный лист, оглавление, введение, основная текстовая часть, заключение, список литературы (оформляется в соответствии с ГОСТом), приложения (табель выходов, характеристика); - объем отчета не менее 10 страниц; - соответствие отчета требованиям к оформлению; - отчет заверен подписью руководителя практики и печатью предприятия |  |
| ПК 1-ПК 4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7 | - отчет содержит задание на производственную практику, описание выполнения заданий, а также текущих поручений руководителя практики; - имеется краткое описание современных производственных технологий, используемых на предприятии; - в отчет включено описание собственных предложений по рациональному использованию инструментов и оборудования |  |

2) Оценка защиты отчета

Таблица 7

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ОК 2, ОК 5, ОК 6, ПК 1-ПК 4 | - четкость и доступность изложения содержания отчета; - грамотное использование специальной терминологии; - умение понять суть задаваемых вопросов и сформулировать точные ответы на них; - время выступления – 5-7 минут - защита сопровождается демонстрацией презентации |  |

5.3. Выполнение заданий

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1

Задание 1

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК2; ПК4, ОК2, ОК3

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться  справочным материалом

Время выполнения задания –  40 мин

Текст задания: Выполнить соединение алюминиевых жил кабелей методом опрессовки

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

Количество вариантов каждого задания - 10

Время выполнения каждого задания:   40 мин

Оборудование: пресс-клещи, монтерский нож, кабель АВВГ 1*35, соединительные гильзы, изоляционная лента, кварцевазелиновая паста, набор инструментов.

Литература для обучающегося:

Учебники:

- Нестеренко, В. М. Технология электромонтажных работ [Текст]: учебное пособие для нач. проф. образования / В. М. Нестеренко, А. М. Мысьянов. – 5-е изд., стер. – М.: «Академия», 2006. – 592 с.

Справочная литература:

- Москаленко, В. В. Справочник электромонтера [Текст]: Справочник / В. В. Москаленко. – 2-е изд., стер. – М.: «Академия», 2007. – 288 с.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

«отлично» - обучающийся в полном объеме справился с заданием, владеет системой знаний о правилах выполнения работ, может обосновать правильность выбора инструмента и оборудования, четко спланировать свою деятельность, выполняет операции с соблюдением ТБ.

«хорошо» - обучающийся  в полном объеме справился с заданием, но допустил ряд несущественных ошибок, владеет системой знаний о правилах выполнения работ, выполняет операции с соблюдением ТБ.

«удовлетворительно» - обучающийся справился с заданием частично, испытывает затруднения с выбором инструмента и оборудования, не в состоянии четко спланировать свою деятельность, выполняет операции с соблюдением ТБ.

«неудовлетворительно» - обучающийся  не справился с заданием.

Задание №1

- Ход выполнения задания

Таблица 8

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК2; ПК4; ОК2; ОК3 | - организация рабочего места в соответствии с ТБ - выбор гильз соответственно сечению жил кабеля - выбор инструмента для опрессовки в соответствии с соединяемым материалом - обоснованный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач - оценка результата выполненных работ на соответствие заданному качеству - актуальность и точность информации, отобранной для решения профессиональных задач - решение ситуативных задач с использованием профессиональных компетенций |  |

9.Основные подходы к реализации индивидуального

и дифференцированного обучения в учреждениях довузовского профессионального образования

Раздел «Психолого-педагогические основы  индивидуального и дифференцированного подходов к обучению»

1.2 Психология педагогической деятельности

1.3 Понятие и сущность дифференциации и индивидуализации

1.4 Индивидуальный подход как один из важнейших принципов обучения

Цель

Систематизация и уточнение представлений слушателей курса:

о современных подходах к профессиональному обучению

о возможностях использования индивидуального и дифференцированного подходов в образовательном процессе ОУ НПО/СПО

Предполагаемые результаты

Освоение ППР способов и приемов работы с обучающимися на основе индивидуального и дифференцированного подходов к обучению

Презентация и защитаразработанных в межкурсовой период

учебно-методических материалов

Целевые установки

Освоение

Усвоение

Присвоение

знаний, умений, навыков, способов деятельности, опыта

индивидуального и дифференцированного подходов  к организации

познавательной деятельности обучающихся

Образовательное пространство учебного занятия

Проблемное поле

В чем проблема? Зачем?

Информационное поле

Что такое? Откуда?

Ценностно-смысловое поле

Почему? Ради чего?

Рефлексивное поле

Как? Каким образом? С помощью чего?

10.Основания для дифференциации

| Индивидуальные особенности нервной системы | Индивидуальные особенности функционирования полушарий головного мозга | Индивидуальные особенности восприятия и обработки информации |
| --- | --- | --- |
| Уровень и темпы психического развития | Уровень и темпы социального развития | Общая подготовленность |
| Уровень обученности | Степень Обучаемости | Опыт |
| Биопсихофизиологические особенности пол | Биопсихофизиологические особенности возраст | Биопсихофизиологические особенности темперамент |
| Особенности психических процессов: Внимание | Особенности психических процессов: Мышление | Особенности психических процессов: Память |
| Особенности психических процессов: Воображение | Особенности психических процессов: Эмоции | Особенности психических процессов: Воля |
| Направленность личности | Особенности психических процессов: Речь | Ведущий сенсорный канал (аудиал – визуал – кинестетик ) |
| С учетом уровня развития и проявления интересов обучающихся, | С учетом уровня развития и проявления склонностей обучающихся | С учетом уровня развития и проявления возможностей обучающихся, |
| С учетом уровня развития эмоционально-волевой сферы обучающихся, | С учетом уровня развития познавательно-мировоззренческой сферы обучающихся | С учетом уровня развития действенно-практической сферы обучающихся |

11.Дифференцированный подход как средство реализации личностно ориентированного обучения

НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ

ПОНЯТИЯ

ОТЛИЧИЯ

Задание: Ответьте на проблемные вопросы. Обсудите в микрогруппах с коллегами

Почему обучающиеся у одного педагога имеют разный уровень успешности?

Отчего возрастает утомляемость и неудовлетворенность обучающихся?

Зачем необходимо учитывать индивидуальные особенности обучающегося в процессе обучения?

Как добиться продуктивности в обучении оптимальными способами?

12.Задание: терминологический словарь

| Индивидуализация | Дифференциация |
| --- | --- |
| Индивидуализация Индивидуализированный подход Индивидуальное обучение Индивидуальное задание Индивидуальная работа Индивидуализированная программа Индивидуальный образовательный продукт Индивидуальная образовательная траектория | Дифференциация Дифференцированный подход Дифференцированное обучение Дифференциация обучения Дифференциация образования Дифференцированное задание Дифференцированная проверка Дифференцированная оценка |

Для реализации индивидуального подхода необходимо исходить из следующих правил:

к ученику нужно относиться с уважением, постоянно подчеркивая его самоценность;

поощрять интеллектуальную любознательность и готовность к исследовательскому риску;

формировать у обучающего положительную оценку доброты, честности, дружелюбия, сопереживания, терпения как к другим, так и к себе;

критический анализ действительности и самого обучающегося давать только с позитивных позиций, с желанием помочьисправить ситуацию;

развиватьпривычку опираться на собственные силы и готовность нести ответственность за свои поступки;

развиватьнавыкиобщения в самых различных условиях и с разными людьми.

13. Технология дифференцированного обучения

3. Функции

6. Проблемы реализации

5. Формы и Способыреализации

7. Преимущества / недостатки

Дифференциация

обучения

2. Особенности

4. Предпосылки

1. Суть понятия

3. Концепция

2. Особенности

- Суть понятия

Сущность явления

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

обучения

6. Барьеры  /  трудности

4. Принцип обучения

5. Способы реализации

14. Схема подготовки рабочих кадров

15.Защита электрооборудования

16.Расчёт размеров поперечного сечения выработки трапециевидной формы».

Обозначения и расчётные формулы для определения размеров поперечного сечения выработки (рис.1) даны ниже.

Сечение выработки трапециевидной формы с рамной крепью.

Высота электровоза (вагонетки от головки рельсов)h(мм) принимается из характеристики оборудования.

Высота от балластного слоя до головки рельсов hа. Высота от балластного слоя hб.

Высота от почвы до головки рельсов

h = hа + hб.

Высота выработки от головки рельсов до верхнякаh1, мм; тоже до осадки (при деревянной крепи)

h' = h1 +100.

Высота выработки от балласта до верхняка

h2 = h1 + hа ;

те же до осадки (при деревянной крепи)

h'2 = h2 + 100.

Высота выработки от почвы до верхняка

h3 = h1 + hВ ;

те же до осадки (при деревянной крепи)

h'3 = h3 + 100.

Высота профиля верхняка (толщина) d, мм.

Проектная высота выработки в проходке (высота в черне): 			h4 = h3 + d+50;

то же при сплошной крепи без затяжки

h'4 = h'3 + d.

Высота подвески контактного провода должна составлять ни менее hкп = 1800; 2000 или 2200мм от головки рельсов.

Ширина электровоза А, мм, принимается из характеристики оборудования.

Угол наклона стоек крепи ɑ = 80°.

Размер прохода для людей на высоте 1800мм от уровня балластного слоя должен быть h ≥ 700мм.

Размер прохода для людей на уровне подвижного состава

n' = n +[1800-(h+ha)]*ctgɑ.

Размер зазора между оборудованием и крепью на уровне подвижного состава m1(принимается по ПБ). Ширина однопутной выработки в свету на уровне подвижного

состава:

B = m1+A+n';

то же по двухпутной выработки

B = m1+2A+p+n'.

Зазор между составами р=200мм.

Ширина выработки в свету по кровле:

Ɩ1=B-2(h1-h)ctgɑ.

Ширина выработки в свету по балластному слою

Ɩ2=B+2(h+hа)ctgɑ.

Ширина выработки в черне по кровле:

Ɩ3 = Ɩ1+2d+100;

то же при креплении рамами всплошную

Ɩ3 = Ɩ1+2d.

Ширина выработки в черне по почве

Ɩ4 = В+2[cosɑ(h+hВ)+d+50]/sinɑ.

Площадь сечения выработки в свету после осадки

Sсв = 0,5*(Ɩ 1 + Ɩ2)*h2.

Площадь сечения выработки в черне до осадки

Sвч= 0,5*(Ɩ 3 + Ɩ4)*h'4.

При проведении выработки буровзрывным способом имеют место переборы породы. Поэтому фактическое сечение в проходке :

S = (1,03+1,05)Sвч.

Периметр выработки после осадки

Р=Ɩ1 + Ɩ2+2h2/sinɑ.

По расчётному поперечному сечению в свету принимают ближайшее типовое сечение.

Принятое сечение проверяют на скорость движения воздуха аналитическим способом с учётом газообильности шахты по формуле:

где		Vв.р. – расчётная скорость движения воздуха,

м/с;

к – коэффициент утечек воздуха и неравномерности добычи угля, к=1,45;

q – выделение метана на 1т суточной добычи, м3/т;		А – суточное количество угля, транспортируемого по выработке, т/сут;

Sсв – площадь поперечного сечения выработки в свету, м2;

d – допустимое содержание метана в исходящей струе воздуха выработки, %;

vД – скорость движения воздуха, допускаемая по ПБ, м/с.

Если скорость движения воздуха по выработке превышает величину, установленную ПБ, то необходимо подобрать ближайшее типовое сечение, обеспечивающее допустимую скорость движения воздуха. Согласно ПБ, максимальная скорость движения воздушной струи не должна превышать в квершлагах, откаточных и вентиляционных штреках, капитальных и панельных уклонах и бремсбергах – 8 м/с, а в остальных – 6м/с. Минимальная средняя скорость движения воздуха должна быть ни менее 0,25м/с.

Минимальные зазоры на прямолинейных участках  выработки.

| Место зазора | Минимальные зазоры при материале крепи, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | металл, дерево | бетон камень |
| между крепью и подвижным составом | 250 | 200 |
| то же при наличии прохода для людей | 700 | 700 |
| между ветреными составами по наиболее выступающей кромки габарита | 200 | 200 |
| в местах сцепки и расцепки вагонеток, перегрузки и погрузки угля с обеих сторон | 700 | 700 |
| в местах посадки людей в пассажирские поезда по всей длине | 1000 | 1000 |

17.Весовые характеристики составных частей

мех.комплексаzy6800 / 11.5 / 24d

| Наименование | Вес, кг |
| --- | --- |
| 1. Механизированная крепь ZY6800 / 11.5 / 24D | 17000 |
| - перекрытие | 5583 |
| - траверсы ограждения | 4056 |
| - комплект основания | 4800 |
| - стойка | 814 |
| - домкрат коррекции | 216 |
| - гидравлическая система | 350 |
| 2. Переходные секции ZYG6800 / 15 / 31 | 18800 |
| 3. Секции сопряжения ZT7600 / 19 / 31 | 22400 |
| 4. Устройство поперечного удержания | 148 |
| 5. Устройство от сползания конвейера | 150 |
| 6. Устройство от сползания и опрокидывания линейной секции крепи | 176 |
| 7. Устройство от сползания секции сопряжения | 500 |
| 8. Комбайн KSW – 460NE | 33500 |
| - блок привода и гидравлики ZNH | 6040 |
| - блок привода и гидравлики ZNS | 7186 |
| - гидравлическая установка | 583 |
| - водяная установка | 255 |
| - гудроуправляемый держатель кабелеукладчика | 177 |
| - кронштейн (забойная опора) | 210 |
| - узел соединителя L = 1020мм | 252 |
| - узел шпильки G – 1520.16/5 | 50,22 |
| - узел шпильки G – 1520.17/5 | 60,22 |
| - обойма огнетушителя | 7,2 |
| - боковая передача | 1102,5 |
| - исполнительный орган диаметром 1600х800 | 2389 |
| - поворотный редуктор R200N | 5307,5 |
| - погрузочное устройство диаметром 1600х800 | 785 |
| - ограждение | 27,65 |
| - соединение узлов ZNH и ZNS | 176,5 |
| - узел башмака | 150 |
| - левый маслобак | 13,8 |
| - правый маслобак | 28,39 |
| 9. Конвейер Анжера– 34 |  |
| - секция става (линейная) А-3480.КОК.001.06.00.000 | 1930 |
| желоб | 205 |
| рештак | 1487 |
| рейка | 66,7 |
| - секция переходная в сборе (нижняя) | 4400 |
| - н/привод в сборе | 11200 |
| - комплект средств крепления головного привода | 3071 |
| - в/привод в сборе (без редуктора, эл.двигателя и вала) | 9423 |
| - комплект плит верхней головки | 5200 |
| - редуктор | 3000 |
| - эл.двигатель |  |
| - вал | 1604 |

18. Комбайн «Joy»

19.Комплекс  КП 25

20.Комплекс 1 ГПКС

21.Современные технологии в угольной промышленности

22.Размещение монтажного оборудования и сборочныхединиц  комбайна  в  выработке

23.Схема смазки комбайна СМ-130К

24.Монтаж комбайна

25.Компоновочная схема комплекса МК-75Б с комбайном 2ГШ-68Б

26.Комбайн РКУ-10

27.Современные технологии анкерного крепления

28. Задачи проведения противопожарных тренировок

Задачами проведения с персоналом объектов тренировок являются:

- обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. Проверка готовности персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической подготовленности персонала, необходимой для осуществления успешных действий по устранению нарушений в работе, связанных с пожарами и чрезвычайными ситуациями, а также по эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации;

- обучение навыкам и действиям по своевременному предотвращению возможных аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара и чрезвычайных ситуаций, обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре и при чрезвычайных ситуациях, правилам пользования индивидуальными средствами защиты;

- обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с пожарно-спасательными подразделениями и медицинским персоналом;

- выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара;

- отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и последующих действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаружении задымления или пожара;

- обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей;

- проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной безопасности;

- проверка знания персоналом инструкций, применяемых в пожароопасных ситуациях. Практическая отработка рациональных приемов и методов использования имеющейся техники, стационарных установок пожаротушения;

- проверка правильности понимания персоналом своих действий, осуществляемых в условиях пожара;

- проверка знания персоналом мест расположения первичных средств пожаротушения, внутренних пожарных кранов, систем пожарной сигнализации и пожаротушения, дымоудаления и подпора воздуха, способов введения их в действие;

- проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия участников ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделения ГПС.

29. Противопожарный инструктаж

Инструктаж по пожарной безопасности -   ознакомление работников предприятий, а также учащихся и слушателей учебных заведений, граждан с основными требованиями пожарной безопасности по месту работы, учебы, проживания, временного пребывания и ознакомление с соответствующими инструкциями по пожарной безопасности производится под расписку в ведомости или в специальном журнале.

Противопожарный инструктаж граждан по месту проживания или временного  пребывания   проводится  представителями  администрации соответствующего учреждения (жилищно-эксплуатационной организации.общежития, гостиницы, лечебно-оздоровительного учреждения и т.д.). Проведение инструктажа регистрируется под расписку в специальном журнале или ведомости. Противопожарные инструктажи работников предприятий, учащихся и слушателей учебных заведений в зависимости от характера и времени проведения подразделяются на:

- вводный;

- первичный на рабочем месте;

- повторный;

- внеплановый;

- целевой.

Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми вновь принятыми работниками независимо от их образования, стажа работы по данной   профессии   или   должности,   временными   работниками, командированными,  практикантами.  Вводный  инструктаж  проводится инженером по охране труда и пожарной безопасности, должностным лицом объектовой пожарной части или лицом, на которое приказом по предприятию возложены эти обязанности.

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми вновь принятыми или переведенными на новый участок работы непосредственно на рабочем месте. Первичный инструктаж проводится непосредственным руководителем работника или лицом, ответственным за пожарную безопасность в подразделении, на производственном участке.

Повторный противопожарный инструктаж проводится в том же порядке, что и первичный - на рабочем месте с целью закрепления теоретических знаний и практических навыков в области пожарной безопасности. Периодичность повторного противопожарного инструктажа устанавливается руководителем предприятия, но не реже одного раза в год.

Внеплановый противопожарный инструктаж с работниками предприятия   проводится   руководителем  подразделения   или  лицом, ответстственным за пожарную безопасность, в случаях изменения или введения и введения новых стандартов, правил и других нормативных документов по пожарной безопасности, изменения технологического процесса, замены оборудования, сырья, материалов и других факторов, влияющих на пожарную опасность, а также по требованию органов государственного пожарного надзора.

Целевой противопожарный инструктаж проводится при выполнении работником разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности, производстве огневых и других пожароопасных работ, на  которые в соответствии с действующими правилами оформляются наряд-допуск, разрешение и другие разрешительные документы. Целевой инструктаж проводится непосредственно руководителем работ и фиксируется в журнале инструктажей или в разрешительных документах на выполнение работ.

О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации вводного инструктажа  с обязательной распиской инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу. Первичные, повторные и внеплановые инструктажи регистрируются в специальном журнале инструктажей на рабочем месте.

Проведение   противопожарных   инструктажей  допускается совмещать с проведением соответствующих инструктажей по охране труда, при этом их регистрация производится в разных журналах. Лица, работа которых не связана с обслуживанием оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут руководителем предприятия освобождаться от прохождения первичного, повторного или внепланового инструктажей по согласованию с органами государственного пожарного надзора.

30. Противопожарный инструктаж

( в соответствии с нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»), выписка

….5. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников организаций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

6. Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников организаций (далее - специальные программы) и в порядке, определяемом администрацией (собственником) организации (далее - руководитель организации).

7. При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику деятельности организации.

8. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников организаций с:

правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;

требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности технологических процессов, производств и объектов;

мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ;

правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;

обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.

9. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.

10. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (приложение 1).

11. Вводный противопожарный инструктаж проводится:

со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);

с сезонными работниками;

с командированными в организацию работниками;

с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;

с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.

12. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.

13. Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов.

14. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.

Примерный перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2.

15. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

16. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:

со всеми вновь принятыми на работу;

с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое;

с работниками, выполняющими новую для них работу;

с командированными в организацию работниками;

с сезонными работниками;

со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории организации;

с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.

17. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.

18. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения.

Примерный перечень вопросов для проведения первичного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2.

19. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.

20. Все работники организации, имеющей пожароопасное производство, а также работающие в зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием людей (свыше 50 человек) должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные средства пожаротушения.

21. Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места.

22. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже одного раза в полугодие.

23. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации.

24. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

25. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

26. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;

при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;

при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;

при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности);

при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах;

при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.

27. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером), имеющим необходимую подготовку, индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

28. Целевой противопожарный инструктаж проводится:

при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);

при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;

при проведении экскурсий в организации;

при организации массовых мероприятий с обучающимися;

при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек.

29. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером) и в установленных правилами пожарной безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.

30. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.

31.Разъяснения по КОС

Общие правила (подходы к формированию КОС \ оценке результатов освоения ПМ).

1. Итогом освоения ПМ является готовность к выполнению соответствующего вида деятельности и обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для ОПОП в целом.

2. Итоговой формой контроля по ПМ является экзамен квалификационный. Он проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС НПО (СПО). Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

3. Итоговая аттестация по ПМ (экзамен (квалификационный)) в идеале проводится как процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя – носителей профессионального контекста. В перспективе она м.б. дополнена процедурой добровольной сертификации (независимой внешней оценки).

4. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. По выбору ОУ возможно проведение промежуточной аттестации по отдельным элементам программы профессионального модуля. В этом случае рекомендуемая форма аттестации по учебной и/или производственной практике – ДЗ (дифференцированный зачет), по МДК – Э (экзамен) или ДЗ (дифференцированный зачет).

5. Задачи текущего и рубежного контроля по ПМ (аттестация по МДК и практике)оценивание сформированности элементов компетенций (знаний и умений), отдельных компетенций с последующим агрегированием оценок.

6. Результаты промежуточных и итогового контроля по ПМ едины, но нетождественны.

Контроль освоения МДК и прохождения практики направлен на оценку результатов обучения. Субъектом оценочной деятельности здесь выступает образовательное учреждение.

Контроль освоения ПМ в целом направлен на присвоение квалификации. Субъектом оценочной деятельности является работодатель. Разная направленность и разные субъекты контроля предполагают разный инструментарий проверки.

7. Экзамен (квалификационный) может быть представлен:

- как защита курсового проекта; оценка производится посредством сопоставления продукта (выхода) проекта с эталоном и оценки продемонстрированных на защите знаний;

- как выполнение комплексного практического задания; оценка производится путём сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности;

- как защита портфолио; оценка производится путём сопоставления установленных требований с набором документированных свидетельских показаний, содержащихся в портфолио.

32.Требования к составу оценочных материалов

| Инструмент оценки | Для обучающегося | Для экзаменатора |
| --- | --- | --- |
| Практическое задание | - Формулировка задания - Оценочный лист с позициями для заполнения во время выполнения. | - Лист наблюдения за процессом выполнения задания или оценки качества произведенного продукта. |
| Тест | - Инструкция по выполнению тестового задания. - Вопросы теста - Лист ответов | - Инструкция по обработке результатов. |
| Кейс-стадия | - Описание ситуации в форме текста, видеоматериала, иллюстрации и т.д. - Задание по анализу ситуации. - Оценочный лист с позициями для фиксирования решения. | - Критерии оценки анализа ситуации. - Лист наблюдения за деятельностью, если он необходим. |
| Ролевая игра | -Описание роли - Задание в игре | - Лист наблюдения за деятельностью при исполнении роли. |
| Дневник | - Инструкции по заполнению дневника. - Если нужно, дать рекомендации, графы дневника, которые фиксируют, например, задачи, даты, предпринятые действия, контакты. | - Оценочный лист с позициями для фиксирования параметров деятельности, описанной в дневнике. |
| Проект | - Описание требований к продукту, который будет произведен в результате реализации проекта. - Требования к презентации продукта. | - Лист наблюдения преподавателя за процессом выполнения проекта или оценки качества произведенного продукта - Лист наблюдения за презентацией. |
| Собеседование | - Темы для собеседования и вопросы к ним, требующие для ответа активной мыслительной деятельности. | - Оценочный лист с позициями для фиксирования наблюдаемых параметров (ответов) во время собеседования. |
| Анкета | - Инструкция по заполнению анкеты. - Вопросы анкеты. | - Критерии оценки анкеты. |

33. Перечень компетенций (вариант) из программы профессионального модуля

34. Структура профессионального модуля (вариативной части)