Раздаточный материал по программе

1.Этапы самостоятельной работы

|  | 1. Самонастройка: - целеполагание - составление программы |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Самоорганизация: - планирование: перспективное, текущее, конкретного задания; - выбор средств и источников; - реализация, использование приемов усвоения и переработкиинформации; - применение знаний; - фиксирование результатов: подготовительные, черновые итоговые записи, памятки, аннотации, списки литературы, рецензии, тезисы, конспекты, тексты докладов, сообщений, рефераты, конспекты и т.д. |  |  |
| 3. Самоанализ и контроль: - оценка значимости самостоятельной работы и корректировка результатов; - оценка эффективности приемов работы и ее результатов; - заключение о направлениях оптимизации самостоятельной работы и работы по самообразованию |  |  |

2.Функции контроля качества самостоятельной работы

| Название функции контроля | Содержание функции контроля |
| --- | --- |
| Контролирующая функция | Состоит в выявлении уровня обученности студентов, их интеллектуального развития, сформированности навыков самостоятельного учебного труда, а также сравнении планируемых и достигнутых результатов СР и определении эффективности используемых студентами методов, форм и средств самообразования. |
| Обучающая функция | Заключается в совершенствовании и систематизации знаний, умений и навыков студентов в области самостоятельной учебной деятельности. В процессе контрольной проверки результатов СР студенты повторяют и закрепляют изученный материал. Они не только воспроизводят ранее изученное, но и применяют знания и умения в новой ситуации с использованием разнообразных способов действий. |
| Диагностическая функция | Означает получение информации об ошибках, недочетах и пробелах в знаниях, умениях студентов организовать СР и порождающих их причинах, затруднений студентов. Результаты диагностических проверок помогают выбрать наиболее интенсивную методику обучения СР, а также уточнить направление дальнейшего совершенствования содержания методов и средств обучения. |
| Прогностическая функция | Служит получению опережающей информации об эффективности и перспективах совершенствования образовательного процесса. В результате контроля преподаватели получают основания для прогноза направлений развития определенного отрезка учебного процесса в зависимости от того, насколько сформированы в ходе СР конкретные знания, умения и навыки обучающихся, необходимые для усвоения последующей порции учебного материала (раздела, темы). |
| Развивающая функция | Состоит в стимулировании познавательной активности студентов, развитии их творческих способностей. Контроль обладает исключительными возможностями в развитии обучающихся. В процессе контроля развиваются различные психические процессы, такие как память, внимание, воображение, мышление. Контроль оказывает большое влияние на развитие и проявление таких качеств личности, как способности, склонности, интересы и потребности. |
| Ориентирующая функция | Состоит в получении информации о степени достижения цели обучения отдельным студентом и группы в целом. Контроль ориентирует студентов в их затруднениях и достижениях. Вскрывая пробелы, ошибки и недочеты СР, он указывает и направления приложения сил по совершенствованию знаний и умений. |
| Воспитывающая функция | Состоит в воспитании у студентов ответственного отношения к выполнению самостоятельной работы, к аккуратности, честности. Проверка побуждает студентов более серьезно и регулярно контролировать себя при самостоятельном выполнении заданий. Она является условием воспитания твердой воли, настойчивости, привычки к регулярному самостоятельному труду. |

3.Структурареферата

| Наименование аспекта | Маркер аспекта |
| --- | --- |
| Введение |  |
| 1. Актуальность проблемы | В настоящее время одной из актуальных проблем является … Огромную важность приобретают вопросы... Социальная значимость темы определяется... Среди проблем, связанных ... пристальное внимание исследователей в последнее время привлекает вопрос ... В связи с ... большое значение приобрела проблема... Интерес к проблеме ... обусловлен .... |
| 2.Известный вариант решения | Известно, что ... Известны способы ... Широкое применение получили … Проблеме … посвящено значительное число публикаций (1-15) Вопросу... отводится большое место в работах (5-11) В последние годы данной проблеме уделялось большое внимание в таких работах, как (14-18) Освещение проблемы ... нашло отражение в монографии |
| 3. Достоинства | Предложенный в (19) метод выгодно отличается от ..., позволяя повысить..., улучшить..., устранить... К числу достоинств описанного в монографии (7) подхода следует отнести ... Преимуществом предложенного В. В. Дубовиным (9) способа является... Концепция..., сформулированная коллективом авторов монографии (3), позволяет..., открывает возможности... |
| 4. Недостатки | Недостатком известных способов... является... Использование... связано с серьезными трудностями ... Высокая трудоемкость... не позволяет ..., не дает возможности... Однако, несмотря на …, существуют препятствия |
| 5. Целевая установка | Цель настоящей статьи - … Целью настоящей публикации является... Цель данной работы состоит в... |
| Основная часть |  |
| 6. Описание объекта | Предлагаемая... форма... базируется на... Предлагается такой метод..., при котором... Ниже предлагается один из методов... Предлагаемый подход... основан на... |
| 7. Особенность (новизна) | Особенность предлагаемого способа ... состоит в ... Особенностью... является... Отличительная черта предлагаемого нами метода... состоит в... Характерным признаком, отличающим наш способ..., является... Новизна предлагаемого подхода состоит в... Новизна... проявляется в ... Принципиальное отличие и новизна предложенной модели заключается в ... |
| 8. Назначение | . используются для... ... предназначен для... ... служит для... ... может быть использован в качестве... ... возможно его использование как... |
| 9. Место использования | В МГУ разработан сотрудниками ВИНИТИ... В ГОУ СПО предложен... На базе школы-гимназии № 32 г. Новокузнецка проведен... |
| 10. ТСО | Система реализована на ЭВМ «Минск 32»... |
| 11.Экспериментальная проверка | Эксперимент показал, что... Цель эксперимента... Опытным путем показано... Опыты подтвердили, что... Испытания проводились... Серия испытаний позволила установить... |
| 12. Примеры | Например... Рассмотрено на примере... Приведен пример... Обратимся к примеру... Этот пример подтвердил, что... Данный пример дает основание констатировать... |
| 13.Математический аппарат | Расчеты показывают, что... Исходя из формулы... |
| 14. Наглядное направление | На рисунке 1 представлены ... Данные, приведенные в таблице 6, позволяют утверждать, что... График демонстрирует зависимость ... На схеме наглядно отражено... |
| Заключение |  |
| 15. Результаты | Результаты показали следующее... Результаты... оказались следующие Из полученных результатов видно, что... |
| 16. Выводы | Итак, можно сделать вывод, что... Проведенные исследования позволяют сделать вывод о... Подводя итоги, можно констатировать следующее: ... В заключение отметим, что... Резюмируя предшествующие рассуждения, можно отметить... Подводя итоги … , следует отметить... Из вышеперечисленного следует сделать вывод, что... |
| 17. Преимущества | Этот способ имеет то преимущество, что... Следовательно, преимущество состоит в... Анализ показал преимущества метода... Предлагаемый способ позволяет повысить..., ускорить..., снизить... |
| 18. Рекомендации | Система может быть рекомендована для... Как ..., так и … могло быть рекомендовано для ... Этот метод может быть рекомендован для... , может найти применение в ... |

4.План рецензии

| Аспект | Маркеры |
| --- | --- |
| 1. Предмет анализа | Работа автора… Рецензируемая работа… Предмет анализа… |
| 2.Актуальность темы | Рабoтa посвящена актуальной теме... Автор посвятил свою работу… Актуальность темы следует непосредственно из названия работы… |
| 3. Краткое содержание | Перечисление имеющихся введения, глав, разделов, заключения, всех приложений, указание числа страниц, рисунков, источников, упомянутых в библиографии В начале работы автор указывает, что... Автор анализирует имеющуюся литературу по этой проблеме..., рассматривает вопрос о..., доказывает, что …, приходит к выводу, что... |
| 4.Формулировка основного тезиса | Центральным вопросом работы является… В работе на первый план выдвигается вопрос о… |
| 5. Общая оценка | Обычно пишется только положительная рецензия. Формулировки для выражения положительной оценки: Безусловным (очевидным, главным) достоинством работы является актуальность поднятых в ней проблем... Работа ценна тем, что в ней по-новому осмысляется теория…. Дается интересный анализ современного этапа... Представлены разные точки зрения по вопросу... Работа отличается высокой информативностью..., богатым фактическим материалом..., нестандартным подходом к анализу проблемы… Автор справедливо отмечает..., четко определяет…, удачно решает вопрос о... Работа ценна тем, что... Автор прав, убеждая, что... Выводы автора достоверны и убедительны. Они базируются на анализе большого фактического материала… Безусловной заслугой автора является новый методический подход к… |
| 6. Выражение неоднозначной оценки | Излагая аргументацию автора, необходимо отметить ряд спорных моментов. Такая постановка вопроса представляется небесспорной…. Однако эта интересная мысль не подкреплена фактами... Однако отдельные тезисы автора остаются бездоказательными. Ход авторских рассуждений не позволяет сделать вывод о... |
| 7. Недостатки, недочеты | Сомнение вызывает целесообразность (продуктивность, корректность) такого подхода... К недостаткам работы следует отнести излишнюю неоправданную категоричность выводов автора... Слабой стороной работы является неубедительность аргументации... Автор упускает из виду, что... ...не обращает внимания на..; ...оставляет без ответа некоторые серьезные вопросы... Отмеченные недочеты работы не снижают ее высокого уровня... |
| 8. Выводы | В целом, на наш взгляд, это полезная и интересная работа. Оценивая работу в целом, можно сказать... Таким образом, рассматриваемая работа заслуживает положительной (высокой) оценки... Представляется, что в целом работа имеет важное значение... |

5.Схема оценки уровней самостоятельной работы

3.Высокий

Самостоятельное планирование, организация и выполнение заданий без предварительной инструкции, инициативный поиск новой информации, переход в самообразование.

Побуждение: личная мотивация

Уровни самостоятельной работы

2. Средний

Умение выполнять задания по данной инструкции, организовать свою работу.

Побуждение: стимулирование учителя и личная мотивация

1. Низкий

Отсутствие начальных умений и навыков самостоятельной работы при потребности в ней.

Побуждение: стимулирование педагогом, жесткий контроль, выработка необходимых умений и навыков

6.Формы контроля самостоятельной работы

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем.

2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе.

3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.

4. Проведение письменного опроса.

5. Проведение устного опроса.

6. Организация и проведение индивидуального собеседования.

7. Организация и проведение собеседования с группой.

8. Проведение семинаров

9. Защита отчетов о проделанной работе.

10. Организация творческих конкурсов.

11. Организация конференций.

12. Проведение олимпиад.

7.Коэффициенты утечек воздуха и гибких вентиляционных трубопроводах типа ЧЛХВ и ПХВ

| Qзп м3/мин | Диаметр труб, м | Коэффициент утечек воздуха Кут при длине трубопроводов, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 |
| 90 | 0,6 | 1,16 | 1,25 | 1,35 | 1,45 | 1,57 | 1,69 | 1,81 | 1,96 | 2,11 | 3,36 | 2,84 | 3,30 | --- | --- | --- |
|  | 0,8-1,0 | 1,21 | 1,34 | 1,48 | 1,63 | 1,80 | 1,98 | 2,19 | 2,41 | 2,66 | 3,24 | 3,94 | 4,79 | 5,83 | 7,10 | 9,07 |
| 120 | 0,6 | 1,19 | 1,29 | 1,35 | 1,54 | 1,68 | 1,83 | 1,99 | 2,17 | 2,37 | 2,82 | 3,35 | 3,98 |  |  |  |
|  | 0,8-1,0 | 1,25 | 1,40 | 1,48 | 1,76 | 1,97 | 2,21 | 2,47 | 2,76 | 3,15 | 3,89 | 4,87 | 6,11 |
| 150 | 0,6 | 1,21 | 1,33 | 1,41 | 1,62 | 1,78 | 1,96 | 2,16 | 2,38 | 2,62 | 3,18 | 3,86 |  |
|  | 0,8-1,0 | 1,28 | 1,46 | 1,57 | 1,88 | 2,14 | 2,42 | 2,75 | 3,12 | 3,54 | 4,56 | 5,87 |  |
| 180 | 0,6 | 1,23 | 1,37 | 1,47 | 1,69 | 1,88 | 2,10 | 2,33 | 2,69 | 2,88 |  |  |  |
|  | 0,8-1,0 | 1,32 | 1,51 | 1,66 | 2,01 | 2,29 | 2,63 | 3,03 | 3,48 | 4,06 |
| 210 | 0,6 | 1,26 | 1,41 | 1,52 | 1,77 | 1,98 | 2,22 | 2,49 | 2,79 | 3,13 |
|  | 0,8-1,0 | 1,35 | 1,57 | 1,74 | 2,11 | 2,41 | 2,86 | 3,31 | 3,85 | 4,47 |
| 240 | 0,6 | 1,27 | 1,44 | 1,58 | 1,84 | 2,08 | 2,35 | 2,66 | 3,04 |  |
|  | 0,8-1,0 | 1,38 | 1,62 | 1,82 | 2,22 | 2,61 | 3,06 | 3,67 | 4,22 |  |
| 270 | 0,6 | 1,29 | 1,47 | 1,68 | 1,91 | 2,17 | 2,47 |
|  | 0,8-1,0 | 1,41 | 1,66 | 1,97 | 2,34 | 2,77 | 3,28 |
| 300 | 0,6 | 1,31 | 1,51 | 1,72 | 1,98 | 2,27 |  |
|  | 0,8-1,0 | 1,43 | 1,71 | 2,05 | 2,45 | 2,92 |
| 330 | 0,6 | 1,33 | 1,54 | 1,77 | 2,05 | 2,36 |
|  | 0,8-1,0 | 1,45 | 1,75 | 2,11 | 2,55 | 3,08 |
| 360 | 0,6 | 1,35 | 1,57 | 1,82 | 2,10 |  |
|  | 0,8-1,0 | 1,48 | 1,82 | 2,19 | 2,66 |
| 390 | 0,6 | 1,36 | 1,59 | 1,86 | 2,18 |
|  | 0,8-1,0 | 1,51 | 1,84 | 2,26 | 2,77 |
| 420 | 0,6 | 1,38 | 1,82 | 1,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,8-1,0 | 1,52 | 1,88 | 2,33 |

8.Инструкция по расчёту запасов шахтного поля.

Геологические запасы шахтного поля рассчитываются по формуле:

n

Zг = S*H*Zmiɣ, т;

i=1

где		Zг – геологические запасы шахтного поля, т;

S – размер шахтного поля по простиранию, м;

Н – размер шахтного поля по падению, м;

n

Z – суммарная мощность пластов, м;

I = 1

ɣ - средняя плотность углей, т/м3.

Балансовые запасы рассчитываются по формуле:

Zб = Zг – Zн.к, т,

где		Zб – балансовые запасы шахтного поля, т;

Zн.к. – некондиционные (забалансовые) запасы, т.

К некондиционным (забалансовым) запасам относятся пласты углей мощностью менее 0,7м; потери по геологическим причинам.

Zн.к. = S*H*∑mнк*ɣ, т,

где		∑mнк – суммарная мощность некондиционных

пластов.

Промышленные запасы определяются по формуле:

Zпр=  Zб-(qц + qэ), т,

где		qц – потери в охранных и барьерных целиках, т;

qэ – эксплуатационные потери, т.

Потери в целиках ориентировочно принимаются равными 1% балансовых запасов:

qц = 0,01*Zб, тыс,т.

Эксплуатационные потери определяются по формуле:		qэ = (Zб-qц)*К, т.

Коэффициент извлечение угля определяется по формуле:

Zпр

С = --------.

Zб

Далее необходимо разработать мероприятия по сокращению потерь.

9.Расчёт воздуха по газам, образующимся при взрывных работах.

1.	При проведении выработки буровзрывным способом необходимое количество воздуха для проветривания её определяется по формуле:

[2, с. 355]

где		Т – время проветривания выработки после

взрывания, мин;

В – количество, одновременно взрываемых ВВ, кг;

Jвв – газовость ВВ, принимается 100 л/кг при

взрывании по углю к 40 л/кг при взрывании

по породе;

S – площадь поперечного сечения тупиковой части

выработки в свету, м2;

ℓn – длина тупиковой части выработки, м;

Кобв – коэффициент, учитывающий

обводнённость выработки; принимается для выработок, проводимым по сухим породам равным 0,8; для выработок  проводимым по частично-водоносным породам (влажные выработки) 0,6; для выработок, проводимым по водоносным породам или с применением водяных завес 0,3;

Кут.ут. –  коэффициент утечек воздуха в

вентиляционных трубах для гибких

вентиляционных труб принимается по таблице 1.

2. Произвести расчёт для подготовительного забоя для шахт опасных по газу метану.

При взрывном способе выемки угля для шахт, опасных по газу необходимое количество воздуха нужно определить по формуле:

где		S – площадь поперечного сечения в свету на

призабойном участке, м2;

Lз.тр. – расстояние от конца вентиляционных труб

до забоя выработки, м2;

Кт – коэффициент турбулентной диффузии;

принимается в расчёт равным 1,0 для выработок  с  площадью поперечного сечения до 10м2 и 0,8 – более 10м2;

Jз.n.max – максимальное метановыделение в 				призабойном пространстве после  взрывания по углю, м3/мин;

Сmax – допустимая максимальная концентрация			     метана в призабойном пространстве после  взрывания по углю %, принимается равной

2% для пластов, опасных по пыли и 3%

для пластов, не опасных по пыли.

2. Произвести расчёт воздуха для всей выработки.

Количество воздуха для проветривания всей подготовительной выработки при любых способах проведения определяется по формуле:

где		Jп – среднее ожидаемое газовыделениев

подготовительной выработке, м3/мин;

Кн.п. – коэффициент неравномерности газовыделения в подготовительной  выработке; принимается равным 1,1.

Литература.

1.  Правила безопасности в угольных шахтах [текст] - Екатеринбург. ИД «Урал Юр Издат.» - 2011 г. – 203с

2. Ю.Ф.Васючков. Горное дело [текст]: учебник для техникумов./ Ю.Ф.Васючков. – М: Недра, 1990 – 512с.

3. . В.А. Ткачёв, Е.В. Кочетов. Проведение и крепление горных выработок [текст]: учебное пособие для студентов средних специальных заведений, обучающихся по специальностям горного профиля – Изд. «Ин-фолио». – 2009г. – 299с.

10. Очистной комбайн KSW 460-NE

11.Скребковый конвейер Анжера- 34

12. Анкероустановщик

13. Канатные анкеры

14. Структура промышленной безопасности

15.Экспертиза промышленной безопасности

16. Технические характеристики буровых станков

17. Карьерный буровой станок СБШ-250- МНА-32

18. Карьерный буровой станок СБШ-250- МНА-32, вращатель

19. Карьерный буровой станок СБШ-250- МНА-32,

машинное отделение

20.Принципиальная схема гидропривода станка

21. Параметры буровых станков

22. Буровой станок 3 СБШ-200-60

23. Буровой станок 3 СБШ-200-60,

схема расположения оборудования

24. Схема рабочего органа

25. Кинематическая схема привода кабельного барабана

26.Сравнение затрат при использовании различных анкеров

27.Канатные анкеры АКО-25

28. Технологии применения ампул АМК

29. Противопожарный инструктаж

( в соответствии с нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»), выписка

….5. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников организаций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

6. Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников организаций (далее - специальные программы) и в порядке, определяемом администрацией (собственником) организации (далее - руководитель организации).

7. При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику деятельности организации.

8. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников организаций с:

правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;

требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности технологических процессов, производств и объектов;

мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ;

правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;

обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.

9. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.

10. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (приложение 1).

11. Вводный противопожарный инструктаж проводится:

со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);

с сезонными работниками;

с командированными в организацию работниками;

с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;

с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.

12. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.

13. Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов.

14. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.

Примерный перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2.

15. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

16. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:

со всеми вновь принятыми на работу;

с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое;

с работниками, выполняющими новую для них работу;

с командированными в организацию работниками;

с сезонными работниками;

со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории организации;

с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.

17. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.

18. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения.

Примерный перечень вопросов для проведения первичного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2.

19. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.

20. Все работники организации, имеющей пожароопасное производство, а также работающие в зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием людей (свыше 50 человек) должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные средства пожаротушения.

21. Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места.

22. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже одного раза в полугодие.

23. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации.

24. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

25. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

26. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;

при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;

при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;

при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности);

при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах;

при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.

27. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером), имеющим необходимую подготовку, индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

28. Целевой противопожарный инструктаж проводится:

при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);

при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;

при проведении экскурсий в организации;

при организации массовых мероприятий с обучающимися;

при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек.

29. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером) и в установленных правилами пожарной безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.

30. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.

30. Применение способов дистанционного зондирования Земли для обеспечения деятельности горнодобывающих предприятий

31. Функциональная карта специальности (профессии)

| Основные цели профессии |  |  |  |  | Профессиональная компетенция (ПК 1.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид деятельности (ВД1) |  |  | Профессиональная компетенция (ПК 1.2) |
|  |  |  |  |  | Профессиональная компетенция (ПК 1.3) |
|  |  |  |  |  | ………………………… |
|  |  |  |  |  | Профессиональная компетенция (ПК 2.1) |
|  |  | Вид деятельности (ВД2) |  |  | Профессиональная компетенция (ПК 2.2) |
|  |  |  |  |  | Профессиональная компетенция (ПК 2.3) |
|  |  |  |  |  | ………………………… |
|  |  |  |  |  | Профессиональная компетенция (ПК 3.1) |
|  |  | Вид деятельности (ВД3) |  |  | Профессиональная компетенция (ПК 3.2) |
|  |  | ……………………………… |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Профессиональная компетенция (ПК 3.3) |
|  |  |  |  |  | …………………………. |
|  |  |  |  |  | Профессиональная компетенция (ПК N.1) |
|  |  | Вид деятельности (ВД N) |  |  | Профессиональная компетенция (ПК N.2) |
|  |  |  |  |  | Профессиональная компетенция (ПК N.1) |
|  |  |  |  |  | ………………………….. |

32. Объекты и виды профессиональной деятельности

| Наименование специальности (профессии) | Объекты профессиональной деятельности: | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 111102 Хозяйка(ин) усадьбы | - имущество, в т.ч. земельный и коллекционный участок, приусадебное хозяйство и надворные постройки в сельской усадьбе; - сельскохозяйственные животные и продукция животноводства; - сельскохозяйственные культуры и продукция растениеводства; - сельскохозяйственные машины и механизмы, оборудование; - пищевые продукты и посуда; - обязательства, финансовые и хозяйственные операции в сельской усадьбе | 1. Уход за сельскохозяйственными животными, хранение и переработка продукции животноводства в сельской усадьбе (сельском домохозяйстве, ферме). 2. Производство хранение и переработка продукции растениеводства в сельской усадьбе (сельском домохозяйстве, ферме). 3. Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд. 4. Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных операций в усадьбе (сельском домохозяйстве, ферме). |
| 151 008 Станочник (металлообработка) | металлорежущие станки (сверлильные, фрезерные, токарные и шлифовальные), станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и манипуляторы (роботы), а также технология обработки деталей и заготовок на них; специальные и универсальные приспособления и режущие инструменты | 1. Программное управление металлорежущими станками. 2. Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа. |
| 060109 Сестринское дело | пациент и его окружение; здоровое население; средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной помощи. | 1. Решение проблем пациента посредством сестринского ухода; 2. Проведение профилактических мероприятий; 3. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 4. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях. |

33.Инвариантная часть ФГОС

| Производить сельскохозяйственную продукцию и ее кулинарную обработку, вести оперативный учет имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных операций в усадьбе |  |  |  |  | Профессиональная компетенция (ПК 1.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВД 1.Уход за сельскохозяйственными животными, хранение и переработка продукции животноводства в сельской усадьбе (сельском домохозяйстве, ферме) |  |  | Профессиональная компетенция (ПК 1.2) |
|  |  |  |  |  | Профессиональная компетенция (ПК 1.3) |
|  |  |  |  |  | ………………………… |
|  |  |  |  |  | Профессиональная компетенция (ПК 2.1) |
|  |  | ВД 2.Производство хранение и переработка продукции растениеводства в сельской усадьбе (сельском домохозяйстве, ферме) |  |  | Профессиональная компетенция (ПК 2.2) |
|  |  |  |  |  | Профессиональная компетенция (ПК 2.3) |
|  |  |  |  |  | ………………………… |
|  |  |  |  |  | Профессиональная компетенция (ПК 3.1) |
|  |  | ВД 3. Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд |  |  | Профессиональная компетенция (ПК 3.2) |
|  |  | ……………………………… |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Профессиональная компетенция (ПК 3.3) |
|  |  |  |  |  | …………………………. |
|  |  |  |  |  | Профессиональная компетенция (ПК4.1) |
|  |  | ВД 4. Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных операций в усадьбе (сельском домохозяйстве, ферме) |  |  | Профессиональная компетенция (ПК 4.2) |
|  |  |  |  |  | Профессиональная компетенция (ПК 4.3) |
|  |  |  |  |  | ………………………….. |

Вариативная часть ФГОС

Профессиональная компетенция (ПК 5.1)

ВД 5. Благоустройство в усадьбе с использованием ландшафтного дизайна

Профессиональная компетенция (ПК 5.2)

Профессиональная компетенция (ПК 5.3)

34.Требования к составу оценочных материалов

| Инструмент оценки | Для обучающегося | Для экзаменатора |
| --- | --- | --- |
| Практическое задание | - Формулировка задания - Оценочный лист с позициями для заполнения во время выполнения. | - Лист наблюдения за процессом выполнения задания или оценки качества произведенного продукта. |
| Тест | - Инструкция по выполнению тестового задания. - Вопросы теста - Лист ответов | - Инструкция по обработке результатов. |
| Кейс-стадия | - Описание ситуации в форме текста, видеоматериала, иллюстрации и т.д. - Задание по анализу ситуации. - Оценочный лист с позициями для фиксирования решения. | - Критерии оценки анализа ситуации. - Лист наблюдения за деятельностью, если он необходим. |
| Ролевая игра | -Описание роли - Задание в игре | - Лист наблюдения за деятельностью при исполнении роли. |
| Дневник | - Инструкции по заполнению дневника. - Если нужно, дать рекомендации, графы дневника, которые фиксируют, например, задачи, даты, предпринятые действия, контакты. | - Оценочный лист с позициями для фиксирования параметров деятельности, описанной в дневнике. |
| Проект | - Описание требований к продукту, который будет произведен в результате реализации проекта. - Требования к презентации продукта. | - Лист наблюдения преподавателя за процессом выполнения проекта или оценки качества произведенного продукта - Лист наблюдения за презентацией. |
| Собеседование | - Темы для собеседования и вопросы к ним, требующие для ответа активной мыслительной деятельности. | - Оценочный лист с позициями для фиксирования наблюдаемых параметров (ответов) во время собеседования. |
| Анкета | - Инструкция по заполнению анкеты. - Вопросы анкеты. | - Критерии оценки анкеты. |

35.Критерииоценки разработки
профессионального модуля

| № п\п | Критерии оценки | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название профессионального модуля соответствует виду деятельности |  |
| 2. | При выделении вида деятельности было применено правило автономности |  |
| 3. | Вид деятельности согласован с работодателем |  |
| 4. | Описание вида профессиональной деятельности дано через отглагольное существительное |  |
| 5. | Для реализации профессионального модуля определен МДК |  |
| 6. | Разработано содержание МДК: темы, разделы |  |
| 7. | Для профессионального модуля определены требования: - к практическому опыту; - умениям; - знаниям |  |
| 8. | Выделены профессиональные компетенции |  |
| 9. | Выделенные профессиональные компетенции являются интегративными |  |
| 10. | Выбранные профессиональные компетенции отражают социальный заказ |  |
| 11. | Выбранные компетенции являются диагностичными |  |
| 12. | Разработана комплексная методика проверки профессиональных компетенций |  |
| 13. | Разработана методика проверки: - практического опыта; - умений; - знаний |  |
| 14. | Разработана стратегия преподавания профессионального модуля |  |

36. Показатели и критерии для оценки усвоения знаний

Показатели усвоения знаний должны содержать описание действий, отражающих работу с информацией, выполнение различных мыслительных операций: воспроизведение, понимание, анализ, сравнение, оценка и др..

Показатели освоения знаний можно формулировать, используя таксономию Б. Блума, в частности те требования, которые в этой таксономии соответствуют уровням: «знание», «понимание», «анализ», «синтез», «оценка».

Ниже приведены примеры глагольных форм, предлагаемых Б.Блумом. Формулируя показатели, глаголы следует заменять отглагольными существительными, например: перечислять – перечисление; описывать – описание и т.п.

| Уровни в таксономии Б. Блума | Глаголы для формулировки показателей |
| --- | --- |
| Знание | Систематизировать, собирать, определить, описать, воспроизвести, перечислить, назвать, представить, сформулировать, сообщить, перечислить, изложить |
| Понимание | Сопоставить, установить различия, объяснить, обобщить, переформулировать, сделать обзор, выбирать, перефразировать переводить, дать примеры |
| Анализ | Анализировать, дифференцировать, распознавать, разъединять, выявлять, иллюстрировать, намечать, указывать, устанавливать (связь), отобрать, отделять, подразделять, классифицировать, сравнивать |
| Синтез | Категоризировать, соединять, составлять, собирать, создавать, разрабатывать, изобретать, переписывать, подытоживать, рассказывать, сочинять, систематизировать, изготавливать, управлять, формализовать, формулировать, находить решение, описывать, делать выводы |
| Оценка | Оценить, сравнить, сделать вывод, противопоставить, критиковать, проводить, различать, объяснять, обосновывать, истолковывать, устанавливать связь, подытоживать, поддерживать |

37.Варианты формулировок

| Оценка продукта деятельности, например: - оформленная витрина; -опросная анкета; - составленное объявление - сформулированные цели и задачи занятия | Оценка процесса деятельности, например: - определение неисправностей в работе автомобиля; осуществление банковского обслуживания; - использование новых технологий; |
| --- | --- |
| КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЕ… |  |
| - соответствие (оформления витрины, демонстрационных стендов, эстетической выкладки товара, цветового решения) содержанию и правилам (оформления торговых предложений); - соответствие (простейших опросных анкет по сбору количественной и качественной информации) целям и задачам (опроса); - соблюдениетребований к (структуре при составлении простейших объявлений); - достижение (поставленных целей и задач занятия); | - соответствие … (технологическим требованиям, СНиП, СанПиН…); - соответствие этапов (определения неисправностей и объема работ автомобиля, его агрегатов и систем); - осуществление всех форм банкетного обслуживания в соответствии с профессиональными стандартами обслуживания; - соблюдение технологической последовательности (маршрута, алгоритма)…; - выполнение требований (инструкций и правил техники безопасности в ходе разборки, сборки узлов, агрегатов автомобиля и устранения неисправности); - использование новых технологий (или их элементов) при… - выполнение … с применением новых (можно указать каких) технологий (или их элементов) |
| КРИТЕРИИ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| Оценка процесса и продукта деятельности: - точность (правильность) выбора (материалов для …, режима…); точность (диагностики …, определения, расчетов) СЛОВО «ПРАВИЛЬНОСТЬ» МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЕСЛИ КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ОДНОЗНАЧНЫ; - точность и скорость чтения чертежей; - скорость и техничность выполнения всех видов работ по обслуживанию посетителей предприятий питания; - своевременность (оказания неотложной доврачебной помощи при терминальных состояниях); - результативность информационного поиска; - правильность (рациональность) распределения времени на выполнение задания; |  |

38.Разработка программы профессионального модуля (вариант)